Muster-Hygieneplan nach TRBA 250
HNO-Arztpraxis
Hinweis: Diese Vorlage muss an die individuelle Praxis, Gefährdungsbeurteilung, verwendete Medizinprodukte und Desinfektionsmittel angepasst werden.

1. Geltungsbereich
Dieser Hygieneplan gilt für alle Beschäftigten der HNO-Arztpraxis einschließlich Ärztinnen/Ärzte, MFA, Reinigungskräfte und Auszubildende.
2. Rechtsgrundlagen
BioStoffV, TRBA 250, IfSG, MPBetreibV, KRINKO-/RKI-Empfehlungen.
3. Verantwortlichkeiten
Praxisleitung trägt Gesamtverantwortung; Hygienebeauftragte Person überwacht Umsetzung.
4. Händehygiene
Händedesinfektion nach den 5 Indikationen, Hautschutzplan, Schmuckverbot.
5. Persönliche Schutzausrüstung
Handschuhe, Schutzkittel, MNS/FFP2 je Tätigkeit, Schutzbrille bei Spritzgefahr.
6. HNO-spezifische Maßnahmen
Aufbereitung starrer/flexibler Endoskope gemäß Herstellerangaben; Desinfektion von Ohrtrichtern, Nasenspekeln, Absauggeräten und Kontaktflächen nach jeder Nutzung.
7. Aufbereitung von Medizinprodukten
Reinigung, Desinfektion, Verpackung, Sterilisation, Freigabe und Dokumentation.
8. Flächenhygiene
Patientennahe Flächen nach jedem Patienten bei Kontamination bzw. gemäß Reinigungsplan desinfizieren.
9. Abfall
Spitze/scharfe Gegenstände in stichfesten Behältern; infektiöse Abfälle getrennt entsorgen.
10. Nadelstichverletzungen
Blutung fördern, desinfizieren, melden, arbeitsmedizinische Abklärung.
11. Impfungen
Angebot arbeitsmedizinischer Vorsorge und Impfungen (z.B. Hepatitis B).
12. Unterweisung
Mindestens jährlich und anlassbezogen dokumentiert.
Anlage A
Täglicher Reinigungs- und Desinfektionsplan (Raum, Objekt, Mittel, Konzentration, Einwirkzeit, Verantwortliche, Dokumentation).
Anlage B
Checkliste Endoskop-Aufbereitung.
Anlage C
Sterilisationsprotokoll.
Anlage D
Unterweisungsnachweis.
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